潢川县中医院

| 被检科室 | 儿科 | 检查时间 | 2026.2.24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查内容 | 护理质量 | 督查人 | 李璐璐、叶忆秋 |
| 被检科室负责人 | 王莹莹 | 督查反馈时间 |  |
| 检查存在问题 | - 生活用品放置在治疗车。 - 利器盒内混入无菌棉签。 - 未开启的鼻氧管及一次性无菌手套过期。 |  |  |
| 原因分析 | 1.医护人员在繁忙工作中，为图方便将私人物品随手放置于治疗车，忽视其专用属性。 2.对棉签的“无菌”属性认知不足，误认为其可与锐器同置，未意识到混装会破坏无菌环境并增加交叉污染风险。 3.医护人员对有效期认知不足，误认为未开启物品可长期存放，忽视定期检查的必要性，尤其在非高峰时段易出现管理松懈。 |  |  |
| 整改措施 | 1.‌制定管理规范‌：明确治疗车“专用”原则，严禁放置非医疗物品。 2.制定分类规范：明确棉签属感染性废物，须与锐器分离存放，并纳入科室考核体系。 3.制定有效期管理规范，明确鼻氧管和手套等消耗品储存时限，将过期防控纳入每月考核，配置专人定期查对。 |  |  |

| 整改完成情况 | 1.立即将生活物品放置生活区。 2.立即把混放垃圾分类处理。 3.立即将过期物品按分类处理。 护士长（责任人）：王莹莹 2026年2月24日 |
| --- | --- |
| 整改效果 追踪评价 | 督查人： 年 月 日 |

护理质控督查整改反馈表